УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательного

учреждения

______________________Ф.И.О.

«___»________________20__г.

м.п.

АКТ

проведения технического обслуживания

и проверки внутренних пожарных кранов

Комиссия в составе: председателя ________________________

и членов комиссии ___________________________

___________________________

___________________________

в соответствии с п. 2.4.2. – 2.4.3. Правил пожарной безопасности провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны ПК – 1 ... ПК – 8 проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации Пожарные рукава просушены, перекатаны «на ребро» и присоединены к кранам и стволам.

В ходе проверки произведен замер давления с пуском воды из _________ наиболее удаленных точек ПК №_________________, высота действия компактной части струи составляет _______ м., что соответствует требованиям СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" п. 6.8.

Председатель комиссии ________________________________

Члены комиссии:            ________________________________

________________________________

________________________________

(подписи, расшифровка подписей)

«___»__________200__г.

Примечание: Для проверки работоспособности внутренних пожарных кранов выбирают два наиболее удаленных, выше всех расположенных пожарных крана, прокладывают рукавную линию и пускают воду. Свободный напор пожарного крана должен быть не менее 6 м.