Приложение № 14

к приказу руководителя

учреждения

# от ___________ № ________

# ИНСТРУКЦИЯ

о порядке включения насосов-повысителей.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования о порядке включения насосов-повысителей в помещении насосной лечебно-профиликтического учреждения __________________________________  (далее Учреждение) и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами.

1.2. Включение насосов - повысителей осуществляется от кнопок, расположенных в шкафах пожарных кранов (ручное включение); в помещении насосной станции (в щите управления – дистанционное включение); от автоматических установок пожаротушения (автоматическое включение).

1.3. В помещении насосной станции должны быть вывешены общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должно быть указано их назначение.

1.4. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, должны проверяться на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

1.5. При включении и проверке насосов-повысителей наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться проектной документацией, технической документацией завода-изготовителя и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования эксплуатации насосов-повысителей.

1.6. Проверку нососов-повысителей проводят специально обученные специалисты при проведении планово-предупредительного ремонта (ППР) и технического обслуживания (ТО) систем внутреннего противопожарного водопровода и установок автоматического пожаротушения  под руководством назначенного ответственного лица.