Приложение № 3

к приказу  руководителя

учреждения

от _________№ ________

## ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности

в лечебных помещениях

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в лечебных помещениях (далее помещения) несут лица, назначенные приказом по Учреждению. Фамилия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в каждом помещении.

2. Ответственный за обеспечение  пожарной  безопасности  ежедневно  обязан  сообщать руководителю Учреждения данные о числе больных, находящихся в Учреждении,  для сообщения сведений в пожарную охрану.

3. Расстояние между кроватями в больничных палатах должно быть не менее 0,8 м, а центральный основной проход – шириной не менее 1,2 м. Стулья, тумбочки и другая мебель не должны загромождать эвакуационные проходы и выходы.

4. Помещения должны быть оборудованы исправными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно норм положенности.

5. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и не допускать действий, способствующих  возникновению  и  распространению пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

6. Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систематически очищаться от мусора.

7. Эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, проходы, тамбуры) должны содержаться свободными от любого оборудования и предметов, препятствующих движению людей.

8. Количество токоприемников (телевизоры, радиоаппаратура и т.п.) одновременно подключенных к электросети должно соответствовать техническим параметрам электропроводки.

9. В лечебных помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

9.1. курение вне специально отведенных и оборудованных для этой цели мест, обозначенных табличкой “Место курения” или соответствующим разрешающим знаком;

9.2. применение открытого огня, а также проведение сварочных и других огневых работ без специального разрешения руководства Учреждения и без соответствующей противопожарной подготовки мест их производства;

9.3. хранение и использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

9.4. устраивать кровати в коридорах, холлах и других путях эвакуации;

9.5. устанавливать глухие металлические решетки или жалюзи на окнах помещений, где находятся больные и обслуживающий персонал;

9.6. использовать мебель и оборудование, изготовленные с использованием полимерных материалов, способных при горении выделять высокотоксичные продукты;

9.7. применять для отделки помещений материалы, выделяющие при горении токсичные вещества;

9.8. загромождение подступов к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям);

9.9. пользоваться бытовыми нагревательными приборами (электроплитками, электрочайниками, электрокипятильниками, водонагревателями, титанами и т.п.) вне специально приспособленного для этой цели помещения. Для кипячения инструментов должны применяться стерилизаторы с закрытыми спиралями;

9.10.  пользоваться неисправным лечебным электрооборудованием;

9.11. оставление без присмотра находящихся под напряжением потребителей электрического тока (бытовых кондиционеров, обогревателей, вентиляторов и т.п.);

9.12.  использование  неисправных  электророзеток, электропроводок с поврежденной изоляцией, предохранителей  кустарного  производства (“жучков”) и  электросетей- времянок;

9.13. проводить  самостоятельно ремонт  токопотребителей,  вентиляционных  установок и электрооборудования;

9.14. использовать на путях эвакуации перегородки из стеклопрофилита;

9.15. проводить перепланировку помещений, изменять  их  функциональное  назначение без разработки проекта и его согласования с пожарной охраной;

10. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

10.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность  руководство  Учреждения и службу охраны;

10.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

10.3. по возможности отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);

10.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;

10.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

10.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.